Checkliste: Sind Ihre Callcenter-

Arbeitsplätze optimal eingerichtet?

Prüfen Sie mit der folgenden Callcenter-Checkliste, ob Ihre Arbeitsplätze alle optimalen Kriterien erfüllen. Wenn mehr als 3 Fragen mit „Trifft nicht zu“ angekreuzt werden, sollten weitere Maßnahmen für eine Verbesserung angesprochen bzw. getroffen werden.

Name Mitarbeiter:

Arbeitsplatz / Bereich:

Datum:

| Frage | Trifft zu | Trifft nicht zu | Zu erledigen bis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind die Headsets, also Kopfhörer und Sprecheinrichtung, leicht und angenehm zu tragen? |  |  |  |
| 2 | Lässt sich bei den Headsets die Lautstärke regulieren? |  |  |  |
| 3 | Besitzen die Headsets eine Noice Cancelling-Technik, die Hintergrundgeräusche automatisch dämmt? |  |  |  |
| 4 | Ist der Blick auf den Bildschirm frei von Spiegelungen und flimmerfrei? |  |  |  |
| 5 | Sitzt der Mitarbeiter in einem Sichtabstand von 45 bis 60 cm vor dem Bildschirm? |  |  |  |
| 6 | Ist der Bildschirm strahlungsarm? |  |  |  |
| 7 | Kann die Tastatur getrennt aufgestellt werden? |  |  |  |
| 8 | Ist der Arbeitstisch höhenverstellbar oder besitzt der nicht höhenverstellbare Tisch eine Höhe von 72 cm? |  |  |  |
| 9 | Haben die Tische eine Tiefe von mindestens 80 cm und eine Breite von 120 bis 160 cm? |  |  |  |
| 10 | Ist der Arbeitsstuhl individuell einstellbar und erlaubt wechselnde Sitzhaltungen? |  |  |  |
| 11 | Wurde die Software gemeinsam mit den Mitarbeitern geprüft und ausgewählt? |  |  |  |
| 12 | Haben alle Arbeitsplätze die richtige und ausreichende Beleuchtung von mindestens 500 Lux? |  |  |  |
| 13 | Besitzen die Fenster Jalousien, um vor Sonnenlicht zu schützen? |  |  |  |
| 14 | Liegt der Geräuschpegel im Callcenter unter 50 Dezibel? |  |  |  |
| 15 | Sind schallisolierende Stellwände aufgebaut? |  |  |  |
| 16 | Haben Sie ausreichend Pflanzen in den Büros stehen? |  |  |  |
| 17 | Sind die Monitore in Auflösung, Farbe und Kontrast überprüft bzw. korrekt eingestellt worden? |  |  |  |
| 18 | Ist für jeden Mitarbeiter genug Freifläche am Arbeitsplatz von mindestens 1,5 m2 vorhanden? |  |  |  |
| 19 | Beträgt die Raumtemperatur zwischen 21 und 22 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 65 %? |  |  |  |
| 20 | Haben die Kollegen die Möglichkeit, die Pausen an einem anderen Ort als dem Arbeitsplatz zu verbringen, z. B. in der Kaffeeküche etc.? |  |  |  |
| 21 | Entspricht die Software den Kriterien der BildscharbV? |  |  |  |
| 22 | Werden die stündlichen Pausenzeiten von 10 bis 15 Minuten eingehalten? |  |  |  |