Nummer:	MASCHINEN-	Betrieb:

# BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:

| ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
| Arbeiten mit kraftbetriebenen Toren |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | An der Schließkante besteht Quetschgefahr. Unfallgefahr besteht bei falscher, nicht bestimmungsgemäßer Bedienung des Tors Unfallgefahr besteht bei falschen Bewegungen des Tors. Unfallgefahr besteht bei Schäden an kraftbetriebenen Toren. Besonders gefährlich ist eine beschädigte Führung des Tors. Besonders gefährlich sind Schäden an der Aufhängung des Tors. Sturz- und Stolperstellen ( z.B. am Boden liegende Teile ) sind gefährlich. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Kraftbetriebene Tore mit Schäden dürfen nicht betrieben werden. Arbeiten Sie nur mit kraftbetriebenen Toren, wenn Sie über deren Funktionen Bescheid wissen. Schäden an der Aufhängung des Tors sind umgehend zu beheben. Die Bedienungselemente für die Bewegungen müssen eindeutig gekennzeichnet sein. Schäden an der Tor - Führung sind umgehend zu beheben. Die Schließkante des Tors muß durch Technische Schutzmaßnahmen abgesichert sein. Der Fußboden am Tor muß frei von Sturz- und Stolperstellen sein. |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen |  |
| ERSTE HILFE |
|  | Grundsätze: - Ruhe bewahren. - Unfallstelle absichern. Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben. Verletzten möglichst nicht allein lassen. Alle durchgeführten Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. Vorhandene Hinweise zur Ersten – Hilfe ( siehe Aushang ) beachten. Tel. Ersthelfer: Tel. Arzt: Tel. Vorgesetzter: | NOTRUF: |
| INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |
|  | Reparaturen und Inspektionen nur von Fachkundigen durchführen lassen. Nach Änderungen und Reparaturen, sind die Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Nur Original – Ersatzteile zur bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen. Bei der Wartung u. Instandhaltung die Hersteller – Bedienungsanleitung beachten. Kraftbetriebene Tore müssen mindestens 1xjährlich durch einen Sachkundigen überprüft werden. |  |
| Erstellt am: | Verantwortlicher: |
| Nächste Überprüfung am: | Unterschrift Verantwortlicher: |